TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-27-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1017	    0.759	    0.999	    0.579	   95.709	    2.413	    0.098	    0.009	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.250	N/A	05/27/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1018	    0.780	    0.976	    0.580	   95.618	    2.484	    0.117	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.691	0.000	05/27/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1018	    1.300	    0.149	    0.580	   96.344	    2.051	    0.118	    0.016	    0.015	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.196	 -101.046	05/27/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.007	    2.358	    0.584	   94.252	    2.993	    0.296	    0.026	    0.045	    0.009	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.392	  -46.048	05/27/2026	
8549	WT 2 System Check	       998	    0.000	    2.693	    0.573	   95.850	    1.448	    0.009	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.661	 -114.412	05/27/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1018	    0.706	    1.012	    0.579	   95.735	    2.424	    0.098	    0.009	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.402	  -59.278	05/27/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1010	    0.000	    2.251	    0.576	   95.379	    2.315	    0.053	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.994	 -108.010	05/27/2026